Esperimento E

Spettrometria gamma

Composizione del gruppo:

Carcò Maria Margherita

Fornaro Aurelia

Locati Giancarlo

Lupino Nicoletta

Pagnano Nicola

Tutor:  Antonio Di Domenico

Scopo dell’esperienza: 
Ottenere la massa dell’elettrone da misure del Compton edge del Cesio 137.

L’esperienza consiste nella calibrazione in energia e nella misura della risoluzione energetica di uno spettrometro gamma basato su un rivelatore a ioduro di sodio, utilizzando sorgenti radioattive (cobalto 60, sodio 22, cesio 137).
Risultati:

La massa dell‘elettrone è stata stimata pari a 494 ± 4 keV . L’errore considerato è solo quello statistico. Dal valore elevato del chi quadro nel fit per la calibrazione è evidente che ci sono errori sistematici di cui non si è tenuto conto. 

Introducendo un errore sistematico stimato pari a circa 6 conteggi sui valori dei picchi misurati si ottiene un buon chi quadro e un errore sulla massa dell’elettrone pari a  ± 33 keV. 


[image: image1.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

=

Þ

+

=

1

2

         

         

2

1

0

0

2

0

2

0

Cs

E

Cs

E

Cs

E

c

m

Cs

E

c

m

Cs

E

Cs

E

C

e

e

C


Cobalto primo picco:

[image: image2.png]300

250

200

150 —

100

50 -

X/ndf2756 / 28

P1 2432 £
P2 2120. &

P3 71.50 %

5.841
0.8536
1.714

%
5

e

0 L
1900

. . L . L . L . L
2000 2100 2200 2300 2400

.
25

L
00

.
2600





Cobalto secondo picco:

[image: image3.png]300

X/ndf36591 / 33

P1 195.1 + 4.112
F P2 2387. + 1.303

P3 71.59 + 1.365

250

oo | %%

150
P
100 +
o0
2
50
Oi.‘|.‘|.‘|..‘\..‘\..‘\..‘
1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600





Sodio primo picco

[image: image4.png]200

[ X/ndf27.06 / 25
r P1 156.5 £ 4.375
[ P2 982.0 = 1.019
175 | |P3 44.68 = 0.9368
150 |-
125 -
100 |-
75
50 |-
25 - ¢g§p ¢
o L [ R B 1 L [

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200





Sodio secondo picco

[image: image5.png]30

[ ¥fndf17.42 /38
L P1 18.53 = 1.177
L P2 2302. 5.373
L P& 97.20 % 6.833

25 |-
F 0

20 I O
F Q00 © O
F I s 0P
| > S l
L ol N

15 Q
F o O
F fo‘o O
L I OOR

10 o @
F oy flele) Q
F o} O
F ol O
F O O

5 O O

o [ B | 1 1 1 [

2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500





Cesio

[image: image6.png]5000

4000

3000

2000

1000

¥/ndf66.10 / 26

P1 3777. &
P2 1263. &
P3 44.29 £

1100 1200





Cesio Compton edge

[image: image7.png]5000

¥/ndi80.91 / 57
r P1 647.1 £ 4.230
L P2 942.9 = 1.350
P3 38.38 £ 1.336
4000 — (%
r o
L o o
3000 —
| O
i O e}
o]
2000 |- o
o) o]
L o o
1000 |- o o
L o o
L O
S 2
L ~. %:
o ‘ A
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400





Calibrazione in energia: linearita’ di risposta e scarto percentuale dalla linearita’

[image: image8.png]4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

—-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05

[ ¥/ndf 7266 / 3

- P1 147.2 0.8818

C P2 1.684 + 0.1278E-02

[ L 1 1 P R E R R

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
o (0]

EL. 1 [P B B B

0 200 400 600 800 1000 1200 1400





_1051520659.unknown

